## Estações
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS ESTAÇÕES CITY-GATE VILA BURITI, ERP SOLIMÕES E EMRP MANAUS I |  | PROJETO BÁSICO |  | REVISÃO | DATA
|  | PB-012/2025 ANEXO D |  |  |  |  | Campos para preenchimento da licitante
ORÇAMENTO DA EMPRESA LICITANTE: |  | OBJETO DA OBRA / SERVIÇOS
|  | Estações City-Gate Vila Buriti, ERP Solimões e EMRP Manaus I |  |  |  | FATOR DE DESCONTO (ANEXO IV)
CONSTRUÇÃO DE 3 ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL (C.G. VILA BURITI, ERP SOLIMÕES E EMRP MANAUS I) | [5 empty] | PERCENTUAL APLICADO | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO UNIT. DE REFERÊNCIA | PREÇO TOTAL DE REFERÊNCIA | PREÇO UNIT. DA LICITANTE | PREÇO TOTAL DA LICITANTE
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 59811.41 |  | 59811.41
1.1 | Mobilização | un | 1 | 31042.02 | 31042.02 | 31042.02 | 31042.02
1.2 | Desmobilização | un | 1 | 28769.39 | 28769.39 | 28769.39 | 28769.39
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 876968.74 |  | 876968.74
2.1 | Administração Local | un | 1 | 568008.34 | 568008.34 | 568008.34 | 568008.34
2.2 | Instalação e manutenção de canteiro de Obras | mês | 10 | 30896.04 | 308960.4 | 30896.04 | 308960.4
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 33956.26 |  | 33956.26
3.1 | Análise de consistência dos projetos executivos fornecidos | un | 1 | 33956.26 | 33956.26 | 33956.26 | 33956.26
4 | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM - AÇO CARBONO |  |  |  | 245024.262 |  | 245024.262
4.1 | Montagem Mecânica - Tubulação, conexões e complementos |  |  |  | 45485.32 |  | 45485.32
4.1.1 | Içamento, transporte e posicionamento do skid de medição (EMED) sobre a base de concreto armado - City Gate Vila Buriti | un | 1 | 6361.26 | 6361.26 | 6361.26 | 6361.26
4.1.2 | Içamento, transporte e posicionamento do skid do sistema de odorização sobre base de concreto armado - City Gate Vila Buriti | un | 1 | 5301.05 | 5301.05 | 5301.05 | 5301.05
4.1.3 | Instalação mecânica (fixação, reaperto de parafusos e flanges, nivelamento, interligação e testes) do "skid" de medição - City Gate Vila Buriti | un | 1 | 5366.36 | 5366.36 | 5366.36 | 5366.36
4.1.4 | Instalação mecânica (fixação, reaperto de parafusos e flanges, nivelamento, interligação e testes) dos "skids" e vasos de odorização - City Gate Vila Buriti | un | 1 | 4024.77 | 4024.77 | 4024.77 | 4024.77
4.1.5 | Içamento, transporte e posicionamento sobre a base de skid para UTE Manaus I ou ERP Solimões | un | 2 | 6149.22 | 12298.44 | 6149.22 | 12298.44
4.1.6 | Instalação mecânica (fixação, reaperto de parafusos e flanges, nivelamento, interligação e testes) do "skid" de medição e regulagem completo (UTE MANAUS I) | un | 1 | 6066.72 | 6066.72 | 6066.72 | 6066.72
4.1.7 | Instalaçao mecânica (fixação, reaperto de parafusos e flanges, nivelamento, interligação e testes) do "skid" de regulagem completo (ERP SOLIMÕES) | un | 1 | 6066.72 | 6066.72 | 6066.72 | 6066.72
4.2 | Fabricação e montagem de estruturas metálicas |  |  |  | 199538.942 |  | 199538.942
4.2.1 | Fornecimento e instalação de alambrado em mourões de concreto com tela de arame galvanizado e complementos do acordo com memorial descritivo e projetos de referência | m | 210 | 670.75 | 140857.5 | 670.75 | 140857.5
4.2.2 | Fornecimento e instalação de portão de veículos conforme especificações do memorial descritivo e projetos de referência | m² | 18 | 856.63 | 15419.34 | 856.63 | 15419.34
4.2.3 | Fornecimento e instalação de portão de pedestres conforme especificações do memorial descritivo e projetos de referência | m² | 15.4 | 856.63 | 13192.102 | 856.63 | 13192.102
4.2.4 | Confecção e instalação de escada metálica composta por estrutura em viga u e tubos de aço carbono, pisos e patamar em grade metálica, rodapé em chapa perfurada e guarda-corpo em tubos de aço carbono, de acordo com especificações e detalhes de projeto | kg | 1000 | 30.07 | 30070 | 30.07 | 30070
5 | CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  | 1182916.554 |  | 1182916.554
5.1 | Atividades preliminares e terraplenagem |  |  |  | 240980.82 |  | 240980.82
5.1.1 | Limpeza do terreno e bota-fora - City Gate Vila Buriti | m² | 1000 | 31.09 | 31090 | 31.09 | 31090
5.1.2 | Limpeza do terreno e bota-fora - ERP Solimões | m² | 130 | 6.95 | 903.5 | 6.95 | 903.5
5.1.3 | Corte de terreno (c/ bota-fora) | m³ | 502 | 129.03 | 64773.06 | 129.03 | 64773.06
5.1.4 | Aterro compactado (c/ fornecimento de material de jazida) | m³ | 370 | 384.97 | 142438.9 | 384.97 | 142438.9
5.1.5 | Demolição de alambrado tipo mourão, incluso postes, arames e bota-fora | m | 20 | 81.29 | 1625.8 | 81.29 | 1625.8
5.1.6 | Demolição de estruturas e caixas em alvenaria. (inclusive bota-fora) | m² | 4 | 37.39 | 149.56 | 37.39 | 149.56
5.2 | Fundações |  |  |  | 280019.45 |  | 280019.45
5.2.1 | Execução de bases e fundações em concreto armado para skid de estação (inclusive lastro, fôrmas, juntas, armações, concreto e agregados), com fornecimento | m³ | 20 | 3363.05 | 67261 | 3363.05 | 67261
5.2.2 | Execução de bases e fundações em concreto armado para áreas de circulação (inclusive lastro, fôrmas, juntas, armações, concreto e agregados), com fornecimento | m³ | 45 | 3121.73 | 140477.85 | 3121.73 | 140477.85
5.2.3 | Execução de pavimento em blocos intertravados de concreto sextavados, assentados sobre areia lavada e base em bica corrida / BGS graduada. (sub-base em solo compactado), inclusive meio-fio e sarjeta nas laterais, conforme projeto de referência. | m² | 185 | 316.86 | 58619.1 | 316.86 | 58619.1
5.2.4 | Aplicação de brita graduada em área de circulação interna da estação, com tratamento de solo e aplicação de manta geotêxtil | m³ | 10 | 1366.15 | 13661.5 | 1366.15 | 13661.5
5.3 | Complementos |  |  |  | 586253.815 |  | 586253.815
5.3.1 | Caixa em alvenaria de bloco estrutural - com tampa em chapa xadrez e alças, e fundo em brita, conforme memorial descritivo e projetos de referência | un | 11 | 3998.33 | 43981.63 | 3998.33 | 43981.63
5.3.2 | Construção de abrigo "shelter", incluindo infraestrutura, supraestrutura, fechamentos, acabamentos, infraestrutura elétrica, de dados e demais serviços contemplados no memorial descritivo e projetos de referência, exceto SPDA - City Gate Vila Buriti ou UTE Manaus I | un | 2 | 52862.48 | 105724.96 | 52862.48 | 105724.96
5.3.3 | Construção de abrigo "shelter", incluindo infraestrutura, supraestrutura, fechamentos, acabamentos, infraestrutura elétrica, de dados e demais serviços contemplados no memorial descritivo e projetos de referência, exceto SPDA - ERP Solimões | un | 1 | 36206.65 | 36206.65 | 36206.65 | 36206.65
5.3.4 | Construção de depósito, incluindo infraestrutura, supraestrutura, fechamentos, acabamentos, infraestrutura elétrica, de dados e demais serviços contemplados no memorial descritivo e projetos de referência, exceto SPDA - City Gate Vila Buriti | un | 1 | 28974.12 | 28974.12 | 28974.12 | 28974.12
5.3.5 | Construção de muro de contenção em alvenaria estrutural, incluindo fundações, grauteamento e armações de pilares e vigas, acabamentos e drenagem, conforme memorial descritivo e projetos de referência | m² | 145 | 1133.35 | 164335.75 | 1133.35 | 164335.75
5.3.6 | Fornecimento e aplicação de biomanta de fibra de coco, e semeadura de grama tipo "esmeralda" em taludes | m² | 345 | 33.06 | 11405.7 | 33.06 | 11405.7
5.3.7 | Construção de edificação para instalação do Sistema de Odorização , incluindo infraestrutura, supraestrutura, fechamentos, acabamentos, infraestrutura elétrica, de dados e demais serviços contemplados no memorial descritivo e projetos de referência, exceto SPDA - City Gate Vila Buriti | un | 1 | 155137.67 | 155137.67 | 155137.67 | 155137.67
5.3.8 | Placa de sinalização em chapa de aço galvanizada, personalizada conforme projeto | m² | 5.5 | 1218.15 | 6699.825 | 1218.15 | 6699.825
5.3.9 | Construção de acesso 2, inclusive guarda-corpo e acabamentos da escada conforme projeto de referência - ERP Solimões | un | 1 | 9203.01 | 9203.01 | 9203.01 | 9203.01
5.3.10 | Muro em alvenaria de blocos de concreto, inclusive concertina dupla clipada, conforme memorial descritivo e projetos de referência - ERP Solimões | m² | 50 | 491.69 | 24584.5 | 491.69 | 24584.5
5.4 | Drenagem |  |  |  | 75662.469 |  | 75662.469
5.4.1 | Execução de caixa de passagem em concreto armado, argamassa de caimento, base em concreto magro e demais detalhes de acordo com memorial descritivo e projetos de referência | un | 9 | 1437.17 | 12934.53 | 1437.17 | 12934.53
5.4.2 | Execução de caixa de passagem CP-01 em concreto armado e alvenaria, argamassa de caimento, base em concreto magro e demais detalhes de acordo com memorial descritivo e projetos de referência - ERP Solimões | un | 1 | 2355.13 | 2355.13 | 2355.13 | 2355.13
5.4.3 | Execução de descida d'agua tipo degrau em concreto armado com dissipador de energia em concreto armado c/ pedras de mão argamassada, conforme memorial descritivo e projetos de referência | un | 1 | 4073.3 | 4073.3 | 4073.3 | 4073.3
5.4.4 | Execução de dissipador de energia em concreto armado c/ pedras de mão argamassada, conforme memorial descritivo e projetos de referência | un | 1 | 527.12 | 527.12 | 527.12 | 527.12
5.4.5 | Canaleta de drenagem seção retangular em concreto armado, argamassa de caímento, base em concreto magro e tampa em peças de concreto com 10 furos assentado sobre cantoneira de abas iguais chumbada, de acordo com memorial descritivo e projetos de referência | m | 65 | 709.91 | 46144.15 | 709.91 | 46144.15
5.4.6 | Instalação de tubo (coletor) DN 200 mm, para drenagem de águas pluviais (c/ fornecimento) - inclusive escavação | m | 18.45 | 254.42 | 4694.049 | 254.42 | 4694.049
5.4.7 | Instalação de tubo (coletor) DN 100 mm, para drenagem de águas pluviais (c/ fornecimento) - inclusive escavação | m | 6 | 177.29 | 1063.74 | 177.29 | 1063.74
5.4.8 | Execução de canaleta tipo "meia cana" de concreto, sem tampa | m | 61 | 63.45 | 3870.45 | 63.45 | 3870.45
6 | ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO |  |  |  | 402925.77 |  | 402925.77
6.1 | Elétrica, aterramento e SPDA |  |  |  | 382896.09 |  | 382896.09
6.1.1 | Instalação de entrada de energia elétrica de 13kV até o padrão de medição de consumo com interligação a linha de distribuição da rede publica 13 kV, instalação do poste c/ subestação área 30 kVA e padrão de medição de consumo (fornecimento de material, equipamento e serviços) - City Gate Vila Buriti | un | 1 | 54928.13 | 54928.13 | 54928.13 | 54928.13
6.1.2 | Instalação de 2 pead 40 mm (Bi tubo 40 mm) com guias para passagem de cabo óptico (tubos de pead fornecidos pela contratante), conforme memorial descritivo e projetos de referência | m | 34 | 80.65 | 2742.1 | 80.65 | 2742.1
6.1.3 | Instalação de 2 pead 40 mm (Bi tubo 40 mm) com passagem de cabeamento elétrico e cabo óptico (tubos de pead fornecidos pela contratante), conforme memorial descritivo e projetos de referência | m | 85 | 143.77 | 12220.45 | 143.77 | 12220.45
6.1.4 | Fornecimento e instalação de eletroduto rígido pesado galvanizado a fogo de 1.1/2" para infraestrutura elétrica e lógica/dados sob base da estação (underground), inclusive afloramentos, acessórios e cabeamentos conforme memorial descritivo e projetos de referência | m | 260 | 203.27 | 52850.2 | 203.27 | 52850.2
6.1.5 | Fornecimento e instalação de eletroduto rígido pesado galvanizado a fogo de 1" para infraestrutura elétrica e lógica/dados sob base da estação (underground), inclusive afloramentos, acessórios e cabeamentos conforme memorial descritivo e projetos de referência | m | 267 | 152.17 | 40629.39 | 152.17 | 40629.39
6.1.6 | Canaleta de seção retangular em concreto armado, fundo em brita e tampa em peças de concreto com 10 furos assentado sobre cantoneira de abas iguais chumbada, de acordo com memorial descritivo e projetos de referência | m | 15 | 661.59 | 9923.85 | 661.59 | 9923.85
6.1.7 | Instalação e fornecimento de sistema de aterramento e SPDA em cabo de cobre nú, de acordo com memorial descritivo e projetos de referência (inclusive escavação, conectores, cardoalhas flexíveis, terminais, soldas exotérmicas, pontos de aterramento, etc.) | m | 775 | 116.07 | 89954.25 | 116.07 | 89954.25
6.1.8 | Instalação e fornecimento de caixa de inspeção com haste de aterramento Ø 3/4 x 3 m (inclusive escavação, solda exotérmica, caixa de PVC, tampa em ferro fundido, etc.) | un | 13 | 528.61 | 6871.93 | 528.61 | 6871.93
6.1.9 | Instalação e fornecimento de poste telecônico reto autosuportado, altura livre de 9 m, com pára-raios Franklin e iluminação com duplo projetor LED 150W (inclusive sinalização, envelope e terminais) | un | 6 | 7516.35 | 45098.1 | 7516.35 | 45098.1
6.1.10 | Instalação e fornecimento de poste telecônico reto autosuportado, altura livre de 9 m, com pára-raios Franklin e iluminação com projetor simples LED 150W (inclusive sinalização, envelope e terminais) | un | 2 | 6071.5 | 12143 | 6071.5 | 12143
6.1.11 | Instalação e fornecimento de poste telecônico reto autosuportado, engastado, para ponto de câmera (exclusive a câmera) | un | 2 | 2936.69 | 5873.38 | 2936.69 | 5873.38
6.1.12 | Instalação de câmera IP 67, com fornecimento | un | 1 | 4608.32 | 4608.32 | 4608.32 | 4608.32
6.1.13 | Instalação de câmera IP 67, sem fornecimento | un | 1 | 404.79 | 404.79 | 404.79 | 404.79
6.1.14 | Instalação de instrumentos, pontos analógicos e/ou digitais | un | 176 | 112.21 | 19748.96 | 112.21 | 19748.96
6.1.15 | Abertura de vala e fornecimento e aplicação de cimento condutivo (referência: Ground Enchancement Material - GEM) para melhoria de resistência de sistema de aterramento, conforme memorial descritivo e projetos de referência | un | 6 | 1949.02 | 11694.12 | 1949.02 | 11694.12
6.1.16 | Fornecimento e instalação de tubulações e acessórios para sistema de condução de produto químico odorizador e gás natural, conforme memorial descritivo e projetos de referência - City Gate Vila Buriti | un | 1 | 13205.12 | 13205.12 | 13205.12 | 13205.12
6.2 | Combate a incêndio |  |  |  | 20029.68 |  | 20029.68
6.2.1 | Fornecimento e instalação de componentes de proteção e combate a incêndio, conforme memorial descritivo e projetos de referência - City Gate Vila Buriti | un | 1 | 10771.18 | 10771.18 | 10771.18 | 10771.18
6.2.2 | Fornecimento e instalação de componentes de proteção e combate a incêndio, conforme memorial descritivo e projetos de referência - UTE Manaus I ou ERP Solimões | un | 2 | 4629.25 | 9258.5 | 4629.25 | 9258.5
7 | TESTES E COMISSIONAMENTO |  |  |  | 72499.58 |  | 72499.58
7.1 | Comissionamento e inertização dos sistemas - City Gate Vila Buriti | un | 1 | 21331.67 | 21331.67 | 21331.67 | 21331.67
7.2 | Apoio a atividades de pré-operação e operação assistida - City Gate Vila Buriti | un | 1 | 17502.41 | 17502.41 | 17502.41 | 17502.41
7.3 | Comissionamento e inertização dos sistemas - UTE Manaus I | un | 1 | 7110.56 | 7110.56 | 7110.56 | 7110.56
7.4 | Apoio a atividades de pré-operação e operação assistida - UTE Manaus I | un | 1 | 9027.56 | 9027.56 | 9027.56 | 9027.56
7.5 | Comissionamento e inertização dos sistemas - ERP Solimões | un | 1 | 10157.94 | 10157.94 | 10157.94 | 10157.94
7.6 | Apoio a atividades de pré-operação e operação assistida - ERP Solimões | un | 1 | 7369.44 | 7369.44 | 7369.44 | 7369.44
[5 empty] | TOTAL |  | TOTAL
[5 empty] | 2874102.576 |  | 2874102.576