## PPU
ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | Quantitativo previsto |  |  | REV. 1
|  | 1º Envio | 2º Envio | 3º Envio | Qtd. | Vlr. Unitário | Vlr. Total
1 | CALIBRAÇÃO "AS FOUND"
1.1 | Calibração "as found", Medidor Turbina Designação G100 a G650 | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0
1.2 | Calibração "as found", Medidor Rotativo Designação G100 a G650 | 8 | 9 | 8 | 25 | 0 | 0
TOTAL DE CALIBRAÇÃO "AS FOUND" | [6 empty] | 0
2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA BÁSICA - SOB DEMANDA
2.1 | Limpeza de Medidor - Medidor Turbina Designação G100 a G650 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0
2.2 | Limpeza de Medidor - Medidor Rotativo Designação G10 a G65 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0
2.3 | Limpeza de Medidor - Medidor Rotativo Designação G100 a G250 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0
2.4 | Ajuste da curva de erro - Turbina Designação G100 a G650 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
2.5 | Ajuste da curva de erro - Medidor Rotativo Designação G10 a G65 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0
2.6 | Ajuste da curva de erro - Medidor Rotativo Designação G100 a G250 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0
TOTAL DE MANUTENÇÃO CORRETIVA BÁSICA - SOB DEMANDA | [6 empty] | 0
3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA AVANÇADA - SOB DEMANDA
3.1 | Substituição de Peças Danificadas - Gerador de pulso de baixa frequência | 3 |  |  | 3 | 0 | 0
3.2 | Substituição de Peças Danificadas - Indexador mecânico | 2 |  |  | 2 | 0 | 0
3.3 | Substituição de Peças Danificadas - Bomba de óleo lubrificante (medidores turbina) | 2 |  |  | 2 | 0 | 0
3.4 | Substituição de Peças Danificadas - Visor de nível de óleo | 2 |  |  | 2 | 0 | 0
3.5 | Recomposição de Roscas Danificadas | 2 |  |  | 2 | 0 | 0
3.6 | Jateamento e Pintura | 2 |  |  | 2 | 0 | 0
TOTAL DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - SOB DEMANDA | [6 empty] | 0
4 | CALIBRAÇÃO "AS LEFT" MEDIDORES REPARADOS
4.1 | Calibração "as left", Medidor Turbina Designação G100 a G650 | 4 |  |  | 4 | 0 | 0
4.2 | Calibração "as left", Medidor Rotativo Designação G10 a G250 | 12 |  |  | 12 | 0 | 0
TOTAL DE CALIBRAÇÃO "AS LEFT" | [6 empty] | 0
5 | VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
5.2 | Verificação IPEM ou Declaração de Conformidade, Medidor Turbina DN80 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0
5.3 | Verificação IPEM ou Declaração de Conformidade, Medidor Turbina DN100 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0
5.4 | Verificação IPEM ou Declaração de Conformidade, Medidor Rotativo até DN50 | 5 | 6 | 5 | 16 | 0 | 0
5.5 | Verificação IPEM ou Declaração de Conformidade, Medidor Rotativo DN80 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0
5.6 | Verificação IPEM ou Declaração de Conformidade, Medidor Rotativo DN100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0
TOTAL DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA | [6 empty] | 0
0
PPU – PLANILHA DE PREÇO UNITÁRIO