## lote 7
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS LOTE - 7 |  |  | PROJETO BÁSICO |  | REVISÃO | DATA
|  |  | PB-007/2024 ANEXO D |  |  |  |  | Campos para preenchimento da licitante
ORÇAMENTO DA EMPRESA LICITANTE: |  |  | OBJETO DA OBRA / SERVIÇOS |  |  |  | FATOR DE DESCONTO (ANEXO IV)
|  |  | Ampliação da rede de distribuição de gás natural |  |  |  | PERCENTUAL APLICADO | 0%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO UNIT. DE REFERÊNCIA | PREÇO TOTAL DE REFERÊNCIA | PREÇO UNIT. DA LICITANTE | PREÇO TOTAL DA LICITANTE
1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 576840.34 |  | 576840.34
1.1 | ES-1.01.001 | Mobilização | un | 1 | 320724.5321 | 320724.53 | 320724.5321 | 320724.53
1.2 | ES-1.01.002 | Desmobilização | un | 1 | 256115.8098 | 256115.81 | 256115.8098 | 256115.81
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 3003979.99 |  | 3003979.99
2.1 | ES-2.01.001 | Administração Local | un | 1 | 2405248.171 | 2405248.17 | 2405248.171 | 2405248.17
2.2 | ES-2.01.002 | Instalação e manutenção de canteiro de Obras | un | 1 | 598731.8237 | 598731.82 | 598731.8237 | 598731.82
3 |  | PROJETO |  |  |  | 626416 |  | 626416
3.1 |  | Sondagem |  |  |  | 626416 |  | 626416
3.1.1 | ES-3.02.002 | Sondagem a percussão (SPT) com profundidade máxima de 7 m | un | 51 | 691.3255 | 35257.6 | 691.3255 | 35257.6
3.1.2 | ES-3.02.003 | Sondagem manual para identificação de interferência subterrânea com profundidade até 1,5m | un | 720 | 821.0533 | 591158.4 | 821.0533 | 591158.4
4 |  | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM - AÇO CARBONO |  |  |  | 1376807.1 |  | 1376807.1
4.1 |  | Fabricação e montagem de estrutura metálica |  |  |  | 21393.39 |  | 21393.39
4.1.1 | ES-4.01.001 | Fornecimento e instalação de gradil de tela de arame enrijecido por dobras horizontais, altura 2,0 m | m | 10 | 1908.9913 | 19089.91 | 1908.9913 | 19089.91
4.1.2 | ES-4.01.002 | Fornecimento, fabricação e instalação de portão | un | 1 | 2259.5054 | 2259.51 | 2259.5054 | 2259.51
4.1.3 | ES-4.01.003 | Fornecimento, fabricação e instalação de suportes metálicos | kg | 1 | 43.9704 | 43.97 | 43.9704 | 43.97
4.2 |  | Construção e montagem de dutos em aço carbono |  |  |  | 852024.75 |  | 852024.75
4.2.1 | ES-4.02.032/33 | Construção e montagem de duto em aço carbono enterrado - MND ou MD - DN de 2" a 3" | m | 1500 | 544.2715 | 816407.32 | 544.2715 | 816407.32
4.2.2 | ES-4.02.032/33 | Construção e montagem de duto em aço carbono enterrado - MND ou MD - DN de 4" a 6" | m | 50 | 712.3487 | 35617.43 | 712.3487 | 35617.43
4.3 |  | Construção e montagem de caixas de válvulas em aço carbono |  |  |  | 45596.38 |  | 45596.38
4.3.1 | ES-4.02.052 | Construção e montagem de caixa com 1 válvula de bloqueio em aço carbono - DN 2 ou 3" | un | 2 | 11725.1789 | 23450.36 | 11725.1789 | 23450.36
4.3.2 | ES-4.02.052 | Construção e montagem de caixa com 1 válvula de bloqueio em aço carbono - DN 4 ou 6" | un | 1 | 22146.0155 | 22146.02 | 22146.0155 | 22146.02
4.4 |  | Montagem mecânica |  |  |  | 294294.07 |  | 294294.07
4.4.1 |  | Instalação de estações montadas |  |  |  | 162371.08 |  | 162371.08
4.4.1.1 | ES-4.02.043 | Instalação de Estação de Medição e Regulagem de Pressão (EMRP tipo Modular) | un | 3 | 44191.2258 | 132573.68 | 44191.2258 | 132573.68
4.4.1.2 | ES-4.02.037 | Instalação de Estação de Regulagem de Pressão (ERP) enterrada | un | 1 | 29797.4012 | 29797.4 | 29797.4012 | 29797.4
4.4.2 |  | Montagem e instalação de estações |  |  |  | 84927.54 |  | 84927.54
4.4.2.1 | ES-4.02.039 | Montagem e instalação de CRM tipo 1, com fornecimento | un | 1 | 3007.2991 | 3007.3 | 3007.2991 | 3007.3
4.4.2.2 | ES-4.02.040 | Montagem e instalação de CRM tipo 2, com fornecimento | un | 1 | 3401.977 | 3401.98 | 3401.977 | 3401.98
4.4.2.3 | ES-4.02.044 | Montagem e instalação de CRM tipo 3, com fornecimento | un | 4 | 19629.566 | 78518.26 | 19629.566 | 78518.26
4.4.3 |  | Fabricação e montagem de tubulação em aço carbono |  |  |  | 30342.26 |  | 30342.26
4.4.3.1 | ES-4.02.049 | Fabricação e montagem de tubulação em aço carbono DN ½", ¾", 1" e 1 ½" com juntas soldadas | kg | 10 | 218.7787 | 2187.79 | 218.7787 | 2187.79
4.4.3.2 | ES-4.02.049 | Fabricação e montagem de tubulação em aço carbono DN 2" e 3" até SCH 80 com juntas soldadas | kg | 160 | 166.7241 | 26675.85 | 166.7241 | 26675.85
4.4.3.3 | ES-4.02.049 | Fabricação e montagem de tubulação em aço carbono DN 4" e 6" até SCH 80 com juntas soldadas | kg | 12 | 123.2184 | 1478.62 | 123.2184 | 1478.62
4.4.4 |  | Montagem de tubulação e acessórios flangeados em aço carbono |  |  |  | 3736.96 |  | 3736.96
4.4.4.1 | ES-4.02.051 | Montagem de tubulação e acessórios flangeados até classe 300# DN 1" e 1 ½" | junta | 5 | 185.6477 | 928.24 | 185.6477 | 928.24
4.4.4.2 | ES-4.02.051 | Montagem de tubulação e acessórios flangeados até classe 300# DN 2" e 3" | junta | 5 | 259.047 | 1295.24 | 259.047 | 1295.24
4.4.4.3 | ES-4.02.051 | Montagem de tubulação e acessórios flangeados até classe 300# DN 4" e 6" | junta | 5 | 302.6956 | 1513.48 | 302.6956 | 1513.48
4.4.5 |  | Desmontagem de tubulação em aço carbono |  |  |  | 3580.4 |  | 3580.4
4.4.5.1 | ES-4.02.046 | Desmontagem de tubulação em aço carbono DN ½", ¾", 1" e 1 ½" com juntas roscadas | junta | 5 | 99.7745 | 498.87 | 99.7745 | 498.87
4.4.5.2 | ES-4.02.046 | Desmontagem de tubulação em aço carbono DN até 1 ½" com juntas soldadas | junta | 5 | 144.686 | 723.43 | 144.686 | 723.43
4.4.5.3 | ES-4.02.046 | Desmontagem de tubulação em aço carbono DN 2" e 3" até SCH 80 com juntas soldadas | junta | 5 | 202.5603 | 1012.8 | 202.5603 | 1012.8
4.4.5.4 | ES-4.02.046 | Desmontagem de tubulação em aço carbono DN 4" e 6" até SCH 80 com juntas soldadas | junta | 5 | 269.0598 | 1345.3 | 269.0598 | 1345.3
4.4.6 |  | Desmontagem de tubulação e acessórios flangeados em aço carbono |  |  |  | 4612.71 |  | 4612.71
4.4.6.1 | ES-4.02.047 | Desmontagem de tubulação e acessórios flangeados em aço carbono | kg | 300 | 15.3757 | 4612.71 | 15.3757 | 4612.71
4.4.7 |  | Teste hidrostático - Especiais - Trechos não previstos - Solicitados pela fiscalização |  |  |  | 4723.12 |  | 4723.12
4.4.7.1 | ES-4.02.062 | Teste e limpeza de rede de PEAD até 125mm ou AC até 6" | m | 500 | 9.4462 | 4723.12 | 9.4462 | 4723.12
4.5 |  | Derivação de linha em operação por trepanação |  |  |  | 163498.51 |  | 163498.51
4.5.1 | ES-4.02.048 | Execução de derivação DN 2" a 4" em linha tronco DN 6" a 20" em operação por trepanação | un | 1 | 163498.5108 | 163498.51 | 163498.5108 | 163498.51
5 |  | CONSTRUÇÃO E MONTAGEM - PEAD |  |  |  | 8812184.81 |  | 8812184.81
5.1 |  | Construção e montagem de dutos em PEAD |  |  |  | 8119880.93 |  | 8119880.93
5.1.1 |  | Projeto executivo, instalação e testes de dutos em PEAD por MND (HDD) ou MD (vala) |  |  |  | 8119880.93 |  | 8119880.93
5.1.1.1 | ES-4.02.034/35 | Construção e montagem de dutos em PEAD por MND/MD - DN 32mm e 63mm | m | 19800 | 315.6278 | 6249429.57 | 315.6278 | 6249429.57
5.1.1.2 | ES-4.02.034/35 | Construção e montagem de dutos em PEAD por MND/MD - DN 110mm | m | 4200 | 383.2869 | 1609804.91 | 383.2869 | 1609804.91
5.1.1.3 | ES-4.02.034/35 | Construção e montagem de dutos em PEAD por MND/MD - DN 125mm | m | 100 | 432.7277 | 43272.77 | 432.7277 | 43272.77
5.1.1.4 | ES-1.01.004 | Mobilização Especial - para ramais em bolsões em operação ou inertizado - de 20m até 150m | un | 10 | 6585.7256 | 65857.26 | 6585.7256 | 65857.26
5.1.1.5 | ES-4.02.061 | Execução de ramal DN 32mm comprimento de 5 a 20m - executados com tatuzinho em bolsão em operação ou inertizado - Sem mobilização especial | m | 150 | 638.8649 | 95829.73 | 638.8649 | 95829.73
5.1.1.6 | ES-4.02.069 | Construção e montagem de CAP-Purga em final de rede | un | 17 | 3275.6874 | 55686.69 | 3275.6874 | 55686.69
5.2 |  | Construção e montagem de caixas de válvulas em PEAD |  |  |  | 692303.88 |  | 692303.88
5.2.1 | ES-4.02.042 | Fornecimento e instalação de caixa plástica com 1 válvula de bloqueio em PEAD - 32mm | un | 60 | 4445.8134 | 266748.81 | 4445.8134 | 266748.81
5.2.2 | ES-4.02.042 | Construção e montagem de caixa com 1 válvula de bloqueio em PEAD - 63mm | un | 20 | 10972.8962 | 219457.92 | 10972.8962 | 219457.92
5.2.3 | ES-4.02.042 | Construção e montagem de caixa com 1 válvula de bloqueio em PEAD - 110/125mm | un | 15 | 13739.8097 | 206097.15 | 13739.8097 | 206097.15
6 |  | CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  | 2089573.12 |  | 2089573.12
6.1 |  | Sinalização da rede de distribuição de gás natural |  |  |  | 76659.18 |  | 76659.18
6.1.1 |  | Sinalização vertical de dutos enterrados |  |  |  | 74014.17 |  | 74014.17
6.1.1.1 | ES-4.03.013 | Fabricação e instalação de placa em aço galvanizado para sinalização de duto enterrado, dimensões 500x390x3,2 mm, com fornecimento | un | 84 | 881.121 | 74014.17 | 881.121 | 74014.17
6.1.2 |  | Sinalização vertical para instalações da rede de distribuição de gás natural |  |  |  | 2645.01 |  | 2645.01
6.1.2.1 | ES-4.03.017 | Fabricação e instalação de placa em aço galvanizado para identificação de instalação da CIGÁS, dimensões 900x700x3,2mm, com fornecimento | un | 1 | 1209.3913 | 1209.39 | 1209.3913 | 1209.39
6.1.2.2 | ES-4.03.017 | Fabricação e instalação de placa em PVC expandido para advertência de perigo, dimensões 400x600x5mm, com fornecimento | un | 1 | 598.5118 | 598.51 | 598.5118 | 598.51
6.1.2.3 | ES-4.03.017 | Fabricação e instalação de placa em aço galvanizado com logomarca da CIGÁS, dimensões 450x215x3,2mm, com fornecimento | un | 1 | 441.2421 | 441.24 | 441.2421 | 441.24
6.1.2.4 | ES-4.03.017 | Fornecimento e instalação de placa em PVC expandido com pintura fotoluminescente para identificação de extintor ABC, com 140x180x2mm | un | 1 | 395.8723 | 395.87 | 395.8723 | 395.87
6.2 |  | Recomposição |  |  |  | 1980404.36 |  | 1980404.36
6.2.1 | ES-4.03.008 | Fornecimento e plantio de grama em placas | m² | 100 | 24.5798 | 2457.98 | 24.5798 | 2457.98
6.2.2 | ES-4.03.003 | Restauração provisória de pavimento asfáltico com asfalto frio | m² | 1650 | 556.7373 | 918616.53 | 556.7373 | 918616.53
6.2.3 | ES-4.03.004 | Restauração definitiva de pavimento asfáltico usando CBUQ | m² | 2600 | 398.619 | 1036409.36 | 398.619 | 1036409.36
6.2.4 | ES-4.03.006 | Restauração de pavimento de elementos discretos | m² | 100 | 150.8113 | 15081.13 | 150.8113 | 15081.13
6.2.5 | ES-4.03.007 | Restauração de sarjetas e guias | m | 30 | 75.3468 | 2260.4 | 75.3468 | 2260.4
6.2.6 | ES-4.03.005 | Restauração de calçadas com pavimento em concreto simples | m² | 40 | 139.4739 | 5578.96 | 139.4739 | 5578.96
6.3 |  | Estruturas em concreto |  |  |  | 28202.46 |  | 28202.46
6.3.1 | ES-4.03.001 | Preparação e lançamento de concreto armado com malha pop, fck=15 MPa | m³ | 5 | 3250.3939 | 16251.97 | 3250.3939 | 16251.97
6.3.2 | ES-4.03.001 | Preparação e lançamento de concreto armado, fck=25 MPa | m³ | 5 | 2390.0976 | 11950.49 | 2390.0976 | 11950.49
6.4 |  | Elevações |  |  |  | 1760.2 |  | 1760.2
6.4.1 | ES-4.03.014 | Construção de alvenaria estrutural em bloco de concreto 9x19x39cm | m² | 10 | 176.0204 | 1760.2 | 176.0204 | 1760.2
6.5 |  | Demolições |  |  |  | 2546.92 |  | 2546.92
6.5.1 | ES-4.03.015 | Demolição de pavimentos (adicional para espessuras maiores que 20cm) | m³ | 5 | 393.6434 | 1968.22 | 393.6434 | 1968.22
6.5.2 | ES-4.03.016 | Demolição de rocha consolidada para escavação de vala | m³ | 1 | 578.7044 | 578.7 | 578.7044 | 578.7
7 |  | MONTAGEM ELÉTRICA, INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO |  |  |  | 21415.33 |  | 21415.33
7.1 |  | Montagem elétrica |  |  |  | 9206.5 |  | 9206.5
7.1.1 | ES-4.04.001 | Fornecimento e instalação de sistema de aterramento | m | 5 | 495.6426 | 2478.21 | 495.6426 | 2478.21
7.1.2 | ES-4.04.003 | Fornecimento e instalação de PTE em painel | un | 1 | 6728.2905 | 6728.29 | 6728.2905 | 6728.29
7.2 |  | Montagem de instrumentação |  |  |  | 3977.02 |  | 3977.02
7.2.1 |  | Fornecimento e montagem de tubing em aço inoxidável |  |  |  | 2907.41 |  | 2907.41
7.2.1.1 | ES-4.05.001 | Fornecimento e montagem de tubing em aço inoxidável - ¼, ⅜ ou ½" OD - com conector dupla anilha | m | 10 | 290.7408 | 2907.41 | 290.7408 | 2907.41
7.2.2 |  | Montagem de instrumentos e acessórios |  |  |  | 1069.61 |  | 1069.61
7.2.2.1 | ES-4.05.002 | Montagem de medidor rotativo, com fornecimento de parafusos e juntas | un | 1 | 462.3422 | 462.34 | 462.3422 | 462.34
7.2.2.2 | ES-4.05.003 | Fornecimento e montagem de poço termométrico em aço inoxidável AISI 316, compr.=2", PMO=6,0 kgf/cm², conexão ao transmissor ½" NPT integral, conexão ao processo ¾" NPT | un | 1 | 607.2705 | 607.27 | 607.2705 | 607.27
7.3 |  | Automação |  |  |  | 8231.81 |  | 8231.81
7.3.2 | ES-4.05.007 | Montagem de painel de comunicação em EMRP Tipo 1, com fornecimento de painel a prova de explosão e material elétrico | un | 1 | 8231.8102 | 8231.81 | 8231.8102 | 8231.81
[6 empty] | TOTAL |  | TOTAL
[6 empty] | 16507216.69 |  | 16507216.69