## Planilha1
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS |  | PROJETO BÁSICO |  | REVISÃO | DATA |  | Campos para preenchimento da Licitante
PB-065/2025
ORÇAMENTO DA EMPRESA LICITANTE: |  | OBJETO DA OBRA/SERVIÇOS |  |  |  | FATOR DE DESCONTO
|  | CONVERSÃO DE EQUIPAMENTOS, ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES, INSTALAÇÃO DE PEQUENOS RAMAIS EM PEAD, CONJUNTOS DE REGULAGEM E MEDIÇÃO E REDES DE INTERLIGAÇÃO |  |  |  | PERCENTUAL APLICADO
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | PREÇO UNIT. LICITANTE | PREÇO TOTAL LICITANTE
1 | Mobilização e desmobilização |  |  |  | 89604.75 |  | 89604.75
1.1 | Mobilização | vb | 1 | 60411.91 | 60411.91 | 60411.91 | 60411.91
1.2 | Desmobilização | vb | 1 | 29192.84 | 29192.84 | 29192.84 | 29192.84
2 | Administração de obra |  |  |  | 3914006.43 |  | 3914006.43
2.1 | Administração local | un | 1 | 3552309.89 | 3552309.89 | 3552309.89 | 3552309.89
2.2 | Instalação e manutenção de canteiro de obras | un | 1 | 361696.54 | 361696.54 | 361696.54 | 361696.54
3 | APC - Aprovação de Projeto Conceitual | un | 160 | 410.12 | 65619.2 | 410.12 | 65619.2
4 | Implantação de ramais de atendimento de clientes - PEAD PE 100 de Diâmetro 32 mm e 63 mm com recomposição. | m | 650 | 985.52 | 640588 | 985.52 | 640588
5 | Construção e montagem de caixa com 1 válvula de bloqueio em PEAD - 32 mm | un | 75 | 1213.86 | 91039.5 | 1213.86 | 91039.5
6 | Restauração de pavimentos |  |  |  | 65331.2352 |  | 65331.2352
6.1 | Restauração provisória de pavimento asfáltico com asfalto frio | m² | 50 | 431.18 | 21559 | 431.18 | 21559
6.2 | Restauração definitiva de pavimento asfáltico usando CBUQ | m² | 30 | 299.67 | 8990.1 | 299.67 | 8990.1
6.3 | Fornecimento e plantio de grama em placas | m² | 125.1245 | 24.37 | 3049.2852 | 24.37 | 3049.2852
6.4 | Restauração de pavimento de elementos discretos | m² | 40 | 89.78 | 3591.2 | 89.78 | 3591.2
6.5 | Piso em concreto (com fornecimento de material) | m² | 150 | 141.22 | 21183 | 141.22 | 21183
6.6 | Pisos especiais (calçada protuguesa, ladrilho hidráulico, podotátil, pedra ardósia, pedra São Tomé e Miracema, mármore, granito) | m² | 15 | 463.91 | 6958.65 | 463.91 | 6958.65
7 | Demolição de pavimentos | m³ | 5 | 462.91 | 2314.55 | 462.91 | 2314.55
8 | Implantação de CRMs, CMs e CRPs, fabricação, montagem, instalação e construção de abrigos |  |  |  | 946288.3 |  | 946288.3
8.1 | Montagem mecânica e Instalação de CRM Tipo 01, com instalação de gabinete metálico e com construção de base em alvenaria | un | 80 | 4253.35 | 340268 | 4253.35 | 340268
8.2 | Montagem mecânica e Instalação de CRM Tipo 01, sem instalação de gabinete metálico e sem construção de base em alvenaria | un | 40 | 2417.84 | 96713.6 | 2417.84 | 96713.6
8.3 | Montagem mecânica e Instalação de CRM Tipo 02, com instalação de gabinete metálico e com construção de base em alvenaria | un | 35 | 4507.66 | 157768.1 | 4507.66 | 157768.1
8.4 | Montagem mecânica e Instalação de CRM Tipo 02, sem instalação de gabinete metálico e sem construção de base em alvenaria | un | 10 | 2524.1 | 25241 | 2524.1 | 25241
8.5 | Montagem mecânica e Instalação de CRM Tipo 04, com instalação de gabinete metálico e com construção de base em alvenaria | un | 35 | 5642.86 | 197500.1 | 5642.86 | 197500.1
8.6 | Montagem mecânica e Instalação de CRM Tipo 04, sem instalação de gabinete metálico e sem construção de base em alvenaria | un | 5 | 3434.46 | 17172.3 | 3434.46 | 17172.3
8.7 | Montagem mecânica e Instalação de CRP externo, com instalação de gabinete metálico e com construção de base em alvenaria | un | 10 | 3958.53 | 39585.3 | 3958.53 | 39585.3
8.8 | Montagem mecânica e instalação de CM | un | 30 | 349.7 | 10491 | 349.7 | 10491
8.9 | Instalação de Gabinetes Metálicos para CRM Tipo 01 | un | 20 | 1524.3 | 30486 | 1524.3 | 30486
8.10 | Instalação de Gabinetes Metálicos para CRM Tipo 02 | un | 10 | 1672.35 | 16723.5 | 1672.35 | 16723.5
8.11 | Instalação de Gabinetes Metálicos para CRM Tipo 04 | un | 5 | 1930.76 | 9653.8 | 1930.76 | 9653.8
8.12 | Desmontagem de CRM ou CM existente em clientes | un | 20 | 234.28 | 4685.6 | 234.28 | 4685.6
9 | Sinalização, proteção e identificação com fornecimento de materiais - Fornecimento e instalação de tachão de resina de poliéster com 180x180x20 mm ou adesivo localizador para sinalização de duto enterrado em piso | un | 140 | 201.99 | 28278.6 | 201.99 | 28278.6
10 | Censo |  |  |  | 367189.6 |  | 367189.6
10.1 | Censo dos equipamentos do cliente Comercial ou Industrial para consumo em refeitório | un | 80 | 186.87 | 14949.6 | 186.87 | 14949.6
10.2 | Censo dos equipamentos do cliente Residencial | U.C. | 8500 | 41.44 | 352240 | 41.44 | 352240
11 | Inspeção Técnica de rede existente |  |  |  | 349182.9 |  | 349182.9
11.1 | Clientes Não Residenciais |  |  |  | 137779.3 |  | 137779.3
11.1.1 | Inspeção técnica da rede existente do cliente comercial ou industrial | un | 130 | 898.64 | 116823.2 | 898.64 | 116823.2
11.1.2 | Inspeção técnica da rede existente de shopping | un | 10 | 2095.61 | 20956.1 | 2095.61 | 20956.1
11.2 | Clientes residenciais |  |  |  | 211403.6 |  | 211403.6
11.2.1 | Inspeção técnica da rede existente da edificação que contenha até 05 torres/blocos | un | 40 | 1754.04 | 70161.6 | 1754.04 | 70161.6
11.2.2 | Inspeção técnica da rede existente do empreendimento residencial que contenha a partir de 06 torres/blocos | un | 40 | 3531.05 | 141242 | 3531.05 | 141242
12 | Projeto de interligação: isométrico, memória de cálculo e lista de materiais | un | 220 | 904.69 | 199031.8 | 904.69 | 199031.8
13 | Estudo de Viabilidade Técnica (EVT) |  |  |  | 97677.8 |  | 97677.8
13.1 | Estudo de Viabilidade Técnica de empreendimento comercial ou industrial para consumo em refeitório | un | 140 | 443.99 | 62158.6 | 443.99 | 62158.6
13.2 | Estudo de Viabilidade Técnica de condomínio residencial | un | 80 | 443.99 | 35519.2 | 443.99 | 35519.2
14 | Construção e montagem de rede de interligação |  |  |  | 1009430.75 |  | 1009430.75
14.1 | Fabricação e montagem de tubulação em aço carbono DN 1/2", 3/4", 1", 1.1/2" e 2" com juntas roscadas, com tubos fornecidos pela Cigás | m | 1500 | 240.04 | 360060 | 240.04 | 360060
14.2 | Fabricação e montagem de tubulação de cobre, com fornecimento de tubos e conexões pela Contratada | m | 25 | 297.07 | 7426.75 | 297.07 | 7426.75
14.3 | Instalação de tubo multicamada, DN 16mm, 20mm e 26mm, com fornecimento de tubos e conexões pela Contratada | m | 4000 | 152.06 | 608240 | 152.06 | 608240
14.4 | Instalação de proteção mecânica para redes enterradas de tubo multicamada, DN 16mm, 20mm e 26mm, com fornecimento de materiais pela Contratada | m | 400 | 84.26 | 33704 | 84.26 | 33704
15 | Execução de testes em Rede Existente de Cliente |  |  |  | 561911.4 |  | 561911.4
15.1 | Teste de Estanqueidade de rede existente de Instalações Residenciais, limitando-se até os shafts de gás, caso existam, ou caso contrário até os pontos de consumo | un | 400 | 916.79 | 366716 | 916.79 | 366716
15.2 | Teste de Estanqueidade de rede existente individual por apartamento de Instalações Residenciais, quando houver shaft ou prumada individual de apartamento | un | 2500 | 58.33 | 145825 | 58.33 | 145825
15.3 | Teste de Estanqueidade de rede existente de Instalações Comerciais ou Industriais | un | 80 | 617.13 | 49370.4 | 617.13 | 49370.4
16 | Comissionamento de gás natural | un | 480 | 124.01 | 59524.8 | 124.01 | 59524.8
17 | Conversão de aparelhos para gás natural |  |  |  | 8350516.97 |  | 8350516.97
17.1 | Serviço de Conversão em Equipamentos de Clientes Comerciais ou Industriais para consumo em refeitório |  |  |  | 268116.72 |  | 268116.72
17.1.1 | Conversão de fogões, churrasqueiras, cafeteira e afins | un | 90 | 357.28 | 32155.2 | 357.28 | 32155.2
17.1.2 | Conversão de forno convencional, forno de embutir, Fornos Rotativos e Forno refratário, banho-maria, chapa, Char Broiler, Grills, Buffets, calandras, gratinadoras e afins | un | 85 | 375.96 | 31956.6 | 375.96 | 31956.6
17.1.3 | Conversão de fritadeira, frigideira, cozedor de massas, tachos, caldeirão, panelão, misturador, wok | un | 45 | 328.98 | 14804.1 | 328.98 | 14804.1
17.1.4 | Conversão de forno combinado, fornos tipo turbo, forno tipo iglu | un | 10 | 472.41 | 4724.1 | 472.41 | 4724.1
17.1.5 | Conversão de secadora/lavadora | un | 15 | 291.61 | 4374.15 | 291.61 | 4374.15
17.1.6 | Conversão de aquecedor de acumulação, boyler e afins | un | 10 | 1023.33 | 10233.3 | 1023.33 | 10233.3
17.1.7 | Conversão de aquecedor de passagem (incluindo eletrônico) | un | 10 | 885.01 | 8850.1 | 885.01 | 8850.1
17.1.8 | Conversão de equipamentos por assistência técnica | un | 15 | 1826.7 | 27400.5 | 1826.7 | 27400.5
17.1.9 | Conversão de equipamentos especiais | vb | 1 | 50052.67 | 50052.67 | 50052.67 | 50052.67
17.1.10 | Fornecimento e instalação de regulador de pressão de 2º estágio | un | 200 | 417.83 | 83566 | 417.83 | 83566
17.2 | Serviço de conversão em equipamentos de clientes residenciais |  |  |  | 8082400.25 |  | 8082400.25
17.2.1 | Instalação de kit conversão (válvula de bloqueio, mangueira flexível e conexões) | un | 11000 | 193.86 | 2132460 | 193.86 | 2132460
17.2.2 | Conversão de equipamentos de cocção | un | 11000 | 122.4 | 1346400 | 122.4 | 1346400
17.2.3 | Conversão de secadora/lavadora | un | 20 | 781.02 | 15620.4 | 781.02 | 15620.4
17.2.4 | Conversão de aquecedor de passagem (incluindo eletrônico) | un | 1200 | 782.85 | 939420 | 782.85 | 939420
17.2.5 | Conversão de aquecedor de acumulação | un | 5 | 891.17 | 4455.85 | 891.17 | 4455.85
17.2.6 | Instalação provisória de bateria de cilindros P-45 (02 cilindros) | un | 10 | 2005.24 | 20052.4 | 2005.24 | 20052.4
17.2.7 | Instalação provisória de bateria de cilindro P-190, utilizado do próprio cliente | un | 10 | 248.03 | 2480.3 | 248.03 | 2480.3
17.2.8 | Instalação de reguladores de pressão de 3º Estágio SEM OPSO | un | 6250 | 237.34 | 1483375 | 237.34 | 1483375
17.2.9 | Instalação de regulador de pressão de 2º estágio COM OPSO no início de prumadas ou em Centrais de Gás existentes | um | 680 | 2426 | 1649680 | 2426 | 1649680
17.2.10 | Instalação de regulador de pressão de 2º estágio COM OPSO para atender até 04 apartamentos | un | 70 | 1585.69 | 110998.3 | 1585.69 | 110998.3
17.2.11 | Instalação de kit by-pass | un | 1600 | 141.19 | 225904 | 141.19 | 225904
17.2.12 | Fornecimento e Instalação de registro de gás e/ou termopar para equipamentos de cocção | un | 600 | 252.59 | 151554 | 252.59 | 151554
18 | Adequação de ambientes, conforme Projeto Básico |  |  |  | 165519.5 |  | 165519.5
18.1 | Fornecimento e instalação de venezianas em portas, paredes ou gessos | un | 20 | 395.07 | 7901.4 | 395.07 | 7901.4
18.2 | Instalação de dutos de PVC de até Ø 100mm em abrigos de medidores e/ou reguladores (coluna de ventilação) | m | 80 | 144.26 | 11540.8 | 144.26 | 11540.8
18.3 | Execução de pintura em tubulação de gás existente em clientes | m | 20 | 41.33 | 826.6 | 41.33 | 826.6
18.4 | Colocação do Adesivo "GÁS NATURAL" Na Tubulação a Cada 2m ou a Cada Trecho | un | 20 | 12.77 | 255.4 | 12.77 | 255.4
18.5 | Furo em concreto/laje (Ø ATÉ 100mm) | un | 80 | 191.49 | 15319.2 | 191.49 | 15319.2
18.6 | Encamisamento de tubulação de gás | m | 30 | 86.18 | 2585.4 | 86.18 | 2585.4
18.7 | Revestimento de tubulação de rede existente com torofita | m | 30 | 37.37 | 1121.1 | 37.37 | 1121.1
18.8 | Construção e instalação de proteção mecânica para redes aéreas | m | 100 | 67.63 | 6763 | 67.63 | 6763
18.9 | Detecção de vazamento, abertura de rasgo e manutenção em ponto de consumo embutido | un | 25 | 766.1 | 19152.5 | 766.1 | 19152.5
18.10 | Recomposição de cerâmica ou porcelanato | m² | 20 | 185.21 | 3704.2 | 185.21 | 3704.2
18.11 | Abertura (rasgo) / enchimento em alvenaria ou piso para passagem de tubulação | m | 450 | 68.43 | 30793.5 | 68.43 | 30793.5
18.12 | Fornecimento e Instalação de detectores de gás | un | 140 | 468.26 | 65556.4 | 468.26 | 65556.4
19 | Serviços de outros profissionais |  |  |  | 17963.2 |  | 17963.2
19.1 | Serviços de eletricista | h | 150 | 57.93 | 8689.5 | 57.93 | 8689.5
19.2 | Serviço de pedreiro ou pintor | h | 150 | 43.01 | 6451.5 | 43.01 | 6451.5
19.3 | Serviço de serralheiro | h | 50 | 48.58 | 2429 | 48.58 | 2429
19.4 | Serviço de marceneiro | h | 10 | 39.32 | 393.2 | 39.32 | 393.2
20 | Data book do cliente | un | 205 | 498.6 | 102213 | 498.6 | 102213
21 | Atendimento em garantia - sobreaviso | mês | 24 | 7088.18 | 170116.32 | 7088.18 | 170116.32
[5 empty] | TOTAL |  | TOTAL
[5 empty] | 17293348.6052 |  | 17293348.6052